자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	서울특별시 도봉소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 회신

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-2795호(‘18.05.21)호와 관련, 보수 의뢰하신 소방용수시설(지상식

소화전) 보수 건에 대해 완료하였음을 알려드립니다.

가. 보수사항

연번	위치	대상	개소	고장사항	보수방법	용수번호
1	도봉구 도봉로 721 (도봉119안전센터)	지상식 소화전	1개소	스핀들고장	지상식 소화전 교채	2247

※ 소화전 자재 하자보증기간(2년) 이내 파손 건으로, 자재업체로부터 납품을 받아           공사 시공완료하였음.

끝.

	북부수도사업소장
★주무관	진하영		주무관	최용진		급수운영과장	06/11 장종욱
협조자
시행	급수운영과-10303	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3372	/전송	02)3146-3389	/	jhy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개