길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10573

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	06/11 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	6/4(월)	6/5(화)	6/6(수)	6/7(목)	6/8(금)	6/9(토)	6/10(월)	계
2017년	101,630	99,812	96,474	94,219	101,252	96,537	100,752	690,676
2018년	102,525	101,798	105,514	102,724	102,758	104,268	103,519	723,106
증 ․ 감	895	1,986	9,040	8,505	1,506	7,731	2,767	32,430

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.28.~6.3.)	금주 공급량(㎥) (6.4.~6.10.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
726,649	723,106	-3,543	-0.49

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~6.4.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~6.4.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
14,934,088	15,763,801	829,713	5.56

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.