자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	교체장애 수전 정비 요청

1. 요금과-10509(2018. 6. 8.)호와 관련입니다.

2. 50mm이하 계량기는 보호통을 설치하여 계량기 관리를 하고 있으나, 아래 수용가 주계량기는 ’99. 8. 31. 75mm에서 40mm로 구경축소공사 이후 계량기 보호통 설치 등의 조치가 이루어지지 않아 심도장애로 계량기 교체에 어려움이 있습니다.

3. 원활한 계량기 교체 및 검침장애 해소를 위하여 다음과 같이 정비를 요청하오니, 빠른 시일내 정비 후 ’18. 7. 11. (수)까지 현장민원과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 정비대상 수전내역

고객번호	주소	사용자명	기물번호	구경	장애사유
*******	***************	주계량기	********	40mm	심도장애

끝.

	현장민원과장
주무관	김태영		현장민원과장	06/11 지선병
협조자
시행	현장민원과-9409	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)