	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	삼각산119안전센터 누전점검 및 차단기 교체 계획

1. 삼각산119안전센터-2706(2018.6.7.)호『누전차단기 등 수리요청 보고서』와 관련     입니다.

2. 우리서 삼각산119안전센터 1층 차고 및 4층 체력단련실 누전 및 차단기가          떨어지는 현상이 발생하여 다음과 같이 누전점검 및 차단기 교체하고자 합니다.

가. 건    명 : 삼각산119안전센터 누전점검 및 차단기 교체

나. 품명 및 수량 : 배선용차단기 2개, 누전차단기 1개

다. 소요금액 : *******************

라. 계약업체 : ***************************

마. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제

바. 예산과목 : 직무환경개선 / 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비

사. 수리기한 : 2018. 6. 15.(금)

아. 검 사 자 : 삼각산 진압팀장, 장비담당

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	이승관		장비회계팀장	박충근		소방행정과장	이연호		소방서장	06/12 백남훈
협조자
시행	소방행정과-6270	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동) 강북소방서	/
전화	02-6946-0121	/전송	02-6946-0114	/		/	부분공개(7)