모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검방법 등 변경 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법(개정, 2017.12.26.) 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난대응과-11864(2018.6.8.)호 “비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림”

2. 소방기본법 개정 시행에 따른 비상소화장치 설치 근거가 마련되어 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등이 변경되었음을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(6월 점검부터 적용)

1) 점검 횟수 : 월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

2) 비상소화장치 점검부(종이) ⇒ 119행정정보시스템 점검내역 입력(전산)

3) 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계(소방용수조사와 동일)

4) 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

나. 고장소방용수 소방서 통보 ⇒ 소방안전지도 활용으로 갈음

다. 메뉴적용: 2018. 6. 12.(화)

3. 각 부서는 119행정정보시스템의 소방용수시설 관련 정확한 데이터가 입력될 수 있도록 하여 주시고, 가급적 지역 주민 사용법 교육을 병행한 점검이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) - 예규 1부

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 메뉴얼 1부

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 훈련 입력 매뉴얼 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장 및 각 119안전센터장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	06/12 이환종
협조자
시행	재난관리과-3551	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개