【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3664(2018.6.12.)『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림(이첩)』

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 비상소화장치 점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(6월 점검부터 적용)

- 점검 횟수 :  월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

- 점검 일자 :  매월 둘째 주 목요일 실시

- 종이 점검부에 점검내역을 기재 ⇒ 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산 입력

- 소방용수 조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계

- 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

나. 고장소방용수 각 소방서 통보 ⇒ 소방안전지도 활용으로 갈음

다. 메뉴적용 : 2018. 6. 12.(화)

붙임  1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 및 훈련 입력 방법 각 1부.  끝.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 훈련입력 매뉴얼 1부.  끝.

★담당자	김세중		1팀장	윤용성		센터장	06/12 박노호
협조자
시행	신트리119안전센터-2554	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	amibird@seoul.go.kr	/	대시민공개