	광진소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	자양골목시장 내 비상소화장치 공설화 추진에 따른 검수 요청

1. 관련근거

가. 재난관리과-3494(2018.5.25.)호『자양골목시장 내 사설비상소화장치 유지·관리 계획 보고』

나. 재난관리과-3930(2018.6.12.)호『자양골목시장 내 비상소화장치 이관 및 유지·관리 협조요청』

2. 위 호와 관련 자양골목시장 내 비상소화장치 공설화 추진에 따른 검수를 요청하니 현장확인하여 검수하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2018. 6. 13. ~ 6. 15.

나. 대    상 : 비상소화장치 3개소(일체형)

다. 설치사유 : 2008년 시장 화재 발생에 대한 개선 대책으로 광진구청 및 시장 조합 협의 하여 설치

라. 설치위치 및 비소번호 지정 현황 : [붙임1] 참조

마. 확인사항

1) 비상소화장치 적재비품 확인 및 사용 가능여부

2) 소화전 사용가능 여부

※ 장기간 미사용에 따른 녹물 출수가 예상되므로 소화전 개방 시 몸통 스핀들 개방 후 제수변 서서히 개방하여 출수조치(상수도로 녹물이 유입되지 않도록 주의)

바. 검수결과 : 2018. 6. 15.한 제출

1) [붙임 3] 서식 작성하여 제출

2) 119행정정보시스템에 비상소화장치 신규 등록 후 사진 등록 및 제반사항 입력

붙임  1. 비상소화장치 설치위치 및 번호지정 현황

2. 동의서 1부.

3. 검수결과(제출서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	조용성		대응총괄팀장	류중무		재난관리과장	06/12 代류중무
협조자
시행	재난관리과-3938	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)