		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	040158778	고객접수번호	0962018042402
수용가명	***	민원신청일	2018년 06월 14일
수용가주소	********************************* *****************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20171112	기물번호	J1700015782
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	오관균
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내누수로 수요가 수리안내

끝.

주무관							오관균				현장민원과장					06/14 변재홍
협조자
시행			현장민원과-12088										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69) 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02-3146-3740					/	okk825@seoul.go.kr													/	부분공개(6)