자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(상계배수지)

1. 급수운영과-9081(2018.05.25)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 검사의뢰한 상계배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
상계배수지	2018.06.14. (14:30~14:40)	0.23	0.15	7.1	0.01	기준 이내

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/14 노석태
협조자
시행	행정지원과-11946	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개