물품매입(조달구매)요구서

주무관		기전시설팀장	주무관		시설과장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-300-5565)
한종환		이호식	천영자		06/14 문인기
협 조	주무관
	이선희

건 명 :				청사 직원휴게실 에어컨 구매설치(조달구매)														시 행		시설과-1282				(					)
조직	서부공원녹지사업소 공원 운영과	정책사업			세계적인 환경생태 테마공원 육성	단위사업		산하공원운영	세부사업	서부공원녹지사업소산하공원유지관리			편성목	행정장비 및 사업용장비구매	통계목		자산 및 물품 취득비	접 수						(					)
																		수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호			품 명				규격				단위 명칭	수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품		중소기업 제 품				장애인 생산품
																					유무	구입 여부	여부			구입 여부	유무	구입 여부
23040799			벽걸이형				SW091BSF1W				대	1		872,000		872,000			청사 직원휴게실 냉난방용
23183813			설치옵션				PWLSSA1PH, 무선룸컨트롤러				대	1		25,000		25,000
10061680			설치옵션				냉매관및설치, 평균Ⲫ12.7mm,커버없음,1m				m	50		6,000		300,000			전기공사및차단기포함
22723642			설치옵션				실내기실외기간 통신용케이블 및 CD관설치				m	20		6,400		128,000
20373322			설치옵션				냉난방기용 PVC드레인관설치, Ⲫ32mm				m	20		6,000		120,000
21087037			설치옵션				싱글형 받침대				개	1		26,100		26,100
20373320			설치옵션				냉난방기용 함석배관커버설치				m	10		22,100		221,000			벽걸이설치비용
소 계																1,692,100
조달수수료			(원단위절사)				0.54%									9,130
합 계																1,701,230
위 물품을 납품요구일로부터 7월 15일 이내에 납품(설치)하도록 하여 주시기 바랍니다.

서부공원녹지사업소 분임재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계 주무과에 제출한다. NO 677[‘18.6.14]