	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림

1. 재난대응과-11864(2018. 6. 8.)호 “비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림”과 관련입니다.

2. 소방기본법 개정(2018. 6. 27.시행)으로 비상소화장치 설치 근거가 마련되어 비상소화장치 점검 횟수 및 조사부 작성 방법 등이 다음과 같이 변경되었음을 알려드리니, 시행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 점검 관련 변경 사항(6월 점검부터 적용)

ㅇ 점검횟수 : 월 3회 이상 ⇒ 월 1회 이상

ㅇ 종이 점검부 점검내역 기재 ⇒ 119행정정보시스템 점검내역 전산입력

ㅇ 소방용수 정기조사와 동일하게 비상소화장치 조사를 119행정정보시스템 근무일지와 연계 전산입력

ㅇ 비상소화장치 훈련 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계

나. 기록관리 : 기존 종이 점검부(1월~5월)는 회수하여 스캔본 첨부 내부결제

다. 메뉴적용 : 2018. 6. 12.(화)부터

라. 소화기 점검 : 2018. 7. 6.까지 내용연수 점검결과 제출(붙임 3서식)

※ 비상소화장치에 비치된 내구연수(10년) 경과된 소화기는 즉시 교체

3. 각 부서에서는 비상소화장치 점검 횟수가 줄어든 만큼 점검시 형식적인 점검을 지양하고 인근 주민 사용법 교육을 병행한 점검을 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 및 훈련 입력 매뉴얼 각 1부.

3. 비상소화장치 비치 소화기 점검결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과 및 안전센터
담당자	이준		대응총괄팀장	김영선		재난관리과장	전결 06/15 박용호
협조자
시행	재난관리과-3790	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	dlwns328@seoul.go.kr	/	대시민공개