	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자양골목시장 내 비상소화장치 공설화 추진에 따른 검수결과 통보

1. 재난관리과-3938(2018.06.12.)『자양골목시장 내 비상소화장치 공설화 추진에 따른 검수 요청』     와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 비상소화장치 공설화 추진에 따른 검수 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 검수대상: 비소138호 등 2개소

나. 검 수 일: 2018. 6. 14.(목) 14:00

다. 검수결과: (수압)양호 / 적재비품 미비.

붙 임 : 검수결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최종경		진압1대장	이중섭		지휘1팀장	김진한		현장대응단장	06/15 신윤환
협조자
시행	현장대응단-4718	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개