＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2018년 6월 14일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		임효식
탐지구역				반포21블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포21		관 로 (다점식, 육안탐사)		서초구 서초대로 15길 16 (방배동 870-20번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식탐지 및 육안탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
청담05		민 원 (다점식)		강남구 삼성로147길 46일대 (청담동 15-1번지)		청담병원 계량기 변실에 불명수 유입 민원건 다점식 로거센서 4개소 설치 야간예약 측정 중.							150mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호 이창호		서초15 서초1-09		강남구 논현로97길71일대 (역삼동 634-4번지)		누수징후없음			-		11건
서초 (B조)	김치련 윤제근		반포21		서초구방배로27길46일대 (방배동 833-32번지)		누수징후없음			1건		13건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김생수		급수운영과장	06/15 박희철
협조자
시행	급수운영과-9028	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개