＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시보건환경연구원장
(경유)
제 목	폐수 및 방류수 수질검사 의뢰

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 물환경관리법 제46조의2항의 의하여 정수센터 폐수배출시설에서 발생하는 폐수 및 방류수      의 수질 검사(29항목)를 아래와 같이 의뢰하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

가. 검사의뢰 내역

시료명칭	시료량	검사 의뢰 항목	의뢰 일자
원폐수	P․E : 4ℓ X 1 유리병 2ℓ × 1 갈색유리병 2ℓ × 1 갈색바이알병 40ml × 2 투명바이알병 40ml × 2	1. 구리와 그 화합물 2. 납과 그 화합물 3. 비소와 그 화합물 4. 수은과 그 화합물 5. 시안화합물 6. 유기인 화합물 7. 6가크롬 화합물 8. 카드뮴과 그 화합물 9. 테트라클로로에틸렌 10. 트리클로로에틸렌 11. 폴리클로리네이티드바이페닐 12. 셀레늄과 그 화합물 13. 벤젠 15. 사염화탄소 15. 디클로로메탄 16. 1, 1-디클로로에틸렌 17. 1, 2-디클로로에탄 18. 클로로포름 19. 1,4-다이옥산 20. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) 21. 염화비닐 22. 아크릴로니트릴 23. 브로모포름 24. 아크릴아미드 25. 나프탈렌 26. 폼알데하이드 27. 에피클로로하이드린 28. 페놀 29. 펜타클로로페놀	2018. 6. 15.
방류수	〃

	강북아리수정수센터소장
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	06/15 서대훈
협조자
시행	정수과-1270	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개