투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 실정보고 승인 - 중랑 총인처리시설 기계설비공사

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주

식회사 범창종합기술

2.작 성 일 자 : 2018-06-15 13:06:45

3.지 시 내 용  :

가. 중랑감 제18-73호(2018.4.26.), -69호(2018.4.26.), -87호(2018.5.8.), -89호(2018.5.9.), -111호(2018.5.21.), -121호(2018.5.30.) 및 ？123호(2018.5.31.)와 관련입니다

나. 『중랑물재생센터 총인처리시설 설치 기계설비공사』 와 관련하여 위 대호로 건설사업관리단에서 검토 보고한 실정보고가 적정하다고 판단되어 아래와 같이 “조건부 승인”하니 공사 품질 및 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

ㅇ 승인조건

- 약품배관 처짐방지를 위해 ㄱ형강을 설치(실정보고 18-73호)함에 따라 배관지지대 적정간격 재산출하여 설계반영.  끝.

주무관							추한영			열빛총괄과장					06/15 유병기
협조자
시행			설비부-8167									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개