	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공기호흡기 공기용기 고장 발생 보고

1. 현장대응단-754(2018.01.30.)호 “2018년 소방장비 관리운용 기본계획 알림”과 관련입니다.

2. 현장대응단에서 사용중인 공기호흡기 공기용기 고장 발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 장비명 : 공기용기 (1개)

나. 용기번호 :  GF37366

다. 고장발생일 : 2018. 06. 15.(금) 장비점검 중 발견

라. 고장장소 : 현장대응단 1층 차고

마. 조치사항 : 향후 생산업체 서비스 방문 시 수리요청(업체 의견에따라 수리불가 시 불용처분)

붙임  고장발생 공기용기 사진 1부.  끝.

담당자	김태호		진압1대장	代정원화		지휘1팀장	김동욱		현장대응단장	06/15 김용갑
협조자
시행	현장대응단-4791	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/		/	부분공개(6)