문서번호	요금과-15506
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	06/18 박영헌
협조
	요금관리2팀장		이희대

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 4월 )

2018.  6. 15. (금)

서부수도사업소

요금과

‘18년 4월 (6월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 4월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	40,154	38,758	96.5
	2017	38,989	38,693	99.2
	증감	1,165(2.9%)	65(0.2%)	-2.7
당월	2018	9,993	9,364	93.7
	2017	9,993	9,570	95.8
	증감	0(0%)	-206(-2.1%)	-2.1

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.4월(6월납기) 당월 공급량은 9,993천㎥, 조정량은 9,364천㎥ 으로 전년동기 대비 206천㎥ 감소되어 당월 유수율(93.7%)은 전년대비 2.1% 감소함.

-  조정량 감소와 관련하여 원인분석 결과 전년동기 5월초(5/1~5/9)징검다리 연휴로      가정용 사용량이 특히 증가하였다가 현년도 평균사용량으로 감소한 것이 반영되어 전      년대비 감소한 것으로 판단됨. 또한 6월초(6/1~6/7) 평균최고기온이 전년대비 3.5℃      상승하여 일반용 수전은 물사용량이 증가하였지만 대중목욕탕 영업부진으로 사용량이      급감하였음.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0	99.0	93.7
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2	-3.3	-2.1	-104.0	-94.1	-101.6	-90.9	-103.6	-89.9	-102.8	-90.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,892	3,729	2,656	4,750	520	2,459	3,039	2,003
	조정량	2,791	2,714	2,479	4,619	426	2,386	3,019	2,003
	유수율	96.51	72.78	93.34	97.24	81.92	97.03	99.34	100.00
당월	공급량	698	932	670	1,181	125	595	797	525
	조정량	379	1,120	400	1,365	85	671	1,058	244
	유수율	54.30	120.17	59.70	115.58	68.00	112.77	132.75	46.48
담 당 자		조은희 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	양재덕 (급수)	양재덕 (급수)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	720	1,274	2,589	7,136	2,240	1,487	2,659
	조정량	679	1,241	2,399	7,028	2,065	1,399	2,511
	유수율	94.31	97.41	92.66	98.49	92.19	94.08	94.43
당월	공급량	188	278	651	1,691	584	385	691
	조정량	308	189	405	1,917	293	318	612
	유수율	163.83	67.99	62.21	113.36	50.17	82.60	88.57
담 당 자		김용섭 (급수)	김성민 (급수)	배한기 (급수)	황순미 (시설)	이진영 (시설)	강철운 (시설)	박성열 (시설)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	124,925	9,364	123,569	9,570	-206	-2.15
가정용	108,518	6,640	107,809	6,820	-180	-2.64
공공용	1,068	475	1,075	485	-10	-2.06
일반용	15,259	2,043	14,603	2,038	5	0.25
욕탕용	80	206	82	227	-21	-9.25

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 6월 납기 전체 조정량은 전년대비 206천㎥ 감소.

- 업종별로는

<가정용> : 180천㎥ 감소.

❍ 감소특이사항 없으나 전년동기 5월초 징검다리 연휴(5/1~5/9)로 물사용량(특       히 가정용) 이 일시 증가하였다가 현년도 평균 사용량으로 감소한 것으로 판단됨.

<공공용> : 10천㎥ 감소

❍ 은평구 통일로 873 청구성심병원 영업부진으로 ▾3484㎥

<일반용> : 5천㎥ 증가

❍ 관내 재정비 지역 신축 오피스텔 증가와 입주점포 영업호전으로 사용량 증가

마포구 양화로 141 롯데L7호텔 오픈후(2017.11) 영업호전으로 ▴8533㎥

마포구 월드컵로3길 14 마포한강푸르지오 상가 입점후 영업호전으로 ▴6486㎥

마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 상가입주후 영업호전으로 ▴6153㎥

은평구 진관동 60 은평솔하임 상가 입점후 ▴3316㎥

<욕탕용> : 21천㎥ 감소.

❍ 6월초 이른더위 (6/1~6/7 전년대비 평균최고기온 3.5°↑)로 관내 영세        대중목욕탕 전년대비 영업감소

마포구 광성로 37 수정한증막 이른더위 영향 영업감소로 ▾4438㎥

은평구 통일로 1030 루하스사우나 영업부진으로 ▾6952㎥

마포구 도화길 32 삼성대중목욕탕 영업부진으로 ▾1922㎥

마포구 마포대로 204 SK불한증막 영업부진으로 ▾1175㎥

서대문구 통일로 413 연세사우나 영업부진으로 ▾1543㎥

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.4월(6월납기)		2017.4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	124,925	9,364.0	123,569	9,570.0	1,356	-206
1	증산4	102	379	145	378	-43	1
2	증산5	21,121	1,120	20,641	1,110	480	10
3	와우산1	2,659	400	2,632	412	27	-12
4	와우산2	10,127	1,365	9,976	1,395	151	-30
5	만리3	2,134	85	2,104	83	30	2
6	홍은	10,218	671	10,375	710	-157	-39
7	백련	16,384	1,058	16,143	1,060	241	-2
8	백련6	2,430	244	2,409	258	21	-14
9	백련9	6,285	308	6,143	319	142	-11
10	증산3	519	189	529	184	-10	5
11	남산4	2,857	405	3,173	414	-316	-9
12	불광터널	33,912	1,917	32,917	1,990	995	-73
13	증산1	4,030	293	4,582	322	-552	-29
14	증산2	5,422	318	5,233	350	189	-32
15	진관	6,725	612	6,567	585	158	27

○ 증산4    : 마포구 하늘공원로 84 한국지역난방공사 ▴9762

○ 증산5    : 마포구 양화로 141 롯데L7호텔 ▴8533

○ 와우산1  : 마포구 광성로 37 수정한증막 ▾4438

○ 와우산2  : 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 ▾15664

○ 만리3    : 마포구 마포대로24길 42 소의초등학교 ▴2192

○ 홍은      : 서대문구 문화촌길 109-2 ▾1811

○ 백련      : 서대문구 남가좌동 가재울6구역 DMC에코자이 건설현장 ▾2622

○ 백련6    : 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트찜질방 ▾1797

○ 백련9    : 특이사항 없음.

○ 증산3    : 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 ▴13155

○ 남산4    : 서대문구 독립문공원길 17 극동아파트 ▾2624

○ 불광터널  : 은평구 통일로 873 청구성심병원 ▾3484

○ 증산1    : 특이사항 없음.

○ 증산2    : 은평구 은평로 170 상현빌딩 ▾1936

○ 진관      : 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 ▴7998

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	102	378,704	145	369,735.2	8,968.8	2.43
가정용	24	197,249	62	200,661.2	-3,412.2	-1.70
공공용	1	21	1	30	-9	-30.00
일반용	73	169,670	78	157,706	11,964	7.59
욕탕용	4	11,764	4	11,338	426	3.76

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 공공용 : 9㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 11천㎥ 증가

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌스타 오피스텔 입주로 ▴2214

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브오피스텔 입주로 ▴2124

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰오피스텔 입주로 ▴1676

마포구 하늘공원로 84 한국지역난방공사 특이사항 없으나 5~6월 이른더       위 영향으로 물사용량 증가하여 ▴9762

○ 욕탕용 : 426㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,121	1,117,431.8	20,641	1,109,955.1	7,476.7	0.67
가정용	18,131	751,716.4	17,885	773,942.6	-22,226.2	-2.87
공공용	107	30,815.8	105	28,064	2,751.8	9.81
일반용	2,874	320,175.6	2,641	292,138.5	28,037.1	9.60
욕탕용	9	14,724	10	15,810	-1,086	-6.87

▷ 증감량 : 7천㎥ 증가

○ 가정용 : 22천㎥ 감소

특이사항 없으나 마포구 주택가 일대 전년동기 5월 징검다리 연휴로 일시        물사용 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

마포구 성산로 128 마포도서관 신축(증축)후 이용객 증가로 ▴1919

○ 일반용 : 28천㎥ 증가

마포구 양화로 141 롯데L7호텔 오픈후(2017.11) 영업호전으로 ▴8533

마포구 월드컵로3길 14 마포한강푸르지오 상가 입점후 영업호전으로 ▴6486

마포구 망원로8길 43 옥내누수로 ▴4015

- 마포구 양화로 161 K-SQUARE 리모델링 공사 후 입주점포 증가로 ▴2791

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,659	399,955	2,632	412,340	-12,385	-3.00
가정용	1,489	154,431.8	1,489	156,658	-2,226.2	-1.42
공공용	31	20,986	35	22,064	-1,078	-4.89
일반용	1,135	204,724.2	1,104	208,237	-3,512.8	-1.69
욕탕용	4	19,813	4	25,381	-5,568	-21.94

▷ 증감량 : 12천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

- 마포구 독막로 145 서강쌍용예가아파트 특이사항 없으나 전년동기 5월 징

검다리 연휴로 일시 물사용량 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 ▾1147

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천 감소

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 5천 감소

마포구 광성로 37 수정한증막 이른더위 영향 영업감소로 ▾4438

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2018. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,127	1,364,983.8	9,976	1,394,991.6	-30,007.8	-2.15
가정용	8,088	910,485.6	7,960	941,751.4	-31,265.8	-3.32
공공용	133	51,272.2	132	48,229	3,043.2	6.31
일반용	1,894	367,035	1,872	365,949.2	1,085.8	0.30
욕탕용	12	36,191	12	39,062	-2,871	-7.35

▷ 증감량 : 30천㎥ 감소

○ 가정용 : 31천㎥ 감소

※ 특이사항 없으나 마포구 일대 아파트 전년동기 5월 징검다리 연휴로 물사

용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소한 것으로 판단됨.

마포구 도화길 28 마포삼성아파트 ▾15664

마포구 새창로8길 72 현대홈타운 ▾4197

마포구 독막로42길 2 마포자이아파트 ▾1876

마포구 삼개로 33 도화우성아파트 ▾1760

마포구 마포대로7길 22 공덕3차삼성아파트 ▾1418

마포구 독막로 266 태영아파트 ▾1256

마포구 백범로25길 63 삼성래미안 ▾1115

마포구 마포대로20길 26 공덕2차삼성아파트 ▾1000

○ 공공용 : 3천㎥ 증가

마포구 대흥동 660-1 대흥어린이공원 수도꼭지 누수로 ▴2465

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 상가입주후 영업호전으로 ▴6153

마포구 백범로31길 21 서울창업허브 2017.6월 개관후 사용 증가하였고       2018.3월에 별관 추가 개관하면서 서울기업지원센터가 입주하면서 사용량       급증하여 ▴2029

마포구 독막로 311 국민건강보험공단 이전후 상가입점(재화스퀘어)으로 물      사용량 증가하여 ▴1538

마포구 백범로 23 K-tutle예식장 리모델링후 영업호전으로 ▴1473

마포구 삼개로 20 근신빌딩 옥내누수와 ING휘트니스 입주(2017.10)로 ▴1180

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

마포구 도화길 32 삼성대중목욕탕 영업부진으로 ▾1922

마포구 마포대로 204 SK불한증막 영업부진으로 ▾1175

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2018. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,134	84,615.2	2,104	83,416.4	1,198.8	1.44
가정용	1,994	71,888.4	1,970	73,405	-1,516.6	-2.07
공공용	10	5,846	9	3,653	2,193	60.03
일반용	129	6,880.8	124	6,024.4	856.4	14.22
욕탕용	1	0	1	334	-334	-100.00

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

마포구 마포대로24길 42 소의초등학교 전년동기 수영장 일시 불사용으로       전년대비 2192 증가하였으나 특이사항 없음.

○ 일반용 : 856㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 334㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,218	670,939.2	10,375	710,150.8	-39,211.6	-5.52
가정용	9,131	530,803.4	9,246	557,425.6	-26,622.2	-4.78
공공용	145	37,395	148	42,671.6	-5,276.6	-12.37
일반용	935	84,414.8	974	89,443.6	-5,028.8	-5.62
욕탕용	7	18,326	7	20,610	-2,284	-11.08

▷ 증감량 : 39천㎥ 감소

○ 가정용 : 26천㎥ 감소

서대문구 문화촌길 109-2 전년동기 옥내누수 수리후 ▾1811

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

서대문구 통일로 413 연세사우나 영업부진으로 ▾1543

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,384	1,057,921.7	16,143	1,060,315.2	-2,393.5	-0.23
가정용	14,787	839,193.9	14,600	833,561.6	5,632.3	0.68
공공용	150	86,125	154	91,171	-5,046	-5.53
일반용	1,446	124,538.8	1,388	127,183.6	-2,644.8	-2.08
욕탕용	1	8,064	1	8,399	-335	-3.99

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

서대문구 연희로11마길 86-47 궁동체육관 전년동기 누수 수리후 ▾1246

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

서대문구 남가좌동 가재울6구역 DMC에코자이 건설현장 공사용수 사용 감      소(전년동기 철거용수로 사용)로 ▾2622

○ 욕탕용 : 335㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,430	244,317.4	2,409	257,552	-13,234.6	-5.14
가정용	1,776	100,892.2	1,766	105,773	-4,880.8	-4.61
공공용	25	18,045	25	18,851	-806	-4.28
일반용	627	124,706.2	616	130,507	-5,800.8	-4.44
욕탕용	2	674	2	2,421	-1,747	-72.16

▷ 증감량 : 13천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 공공용 : 806㎥ 감소

서대문구 성산로 365-14 동서한방병원 전년동기 일시 물사용 증가로 전년      대비 1115 감소하였으나 정상사용량으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

서대문구 연세로4길 22 신촌레스트찜질방 폐업으로 ▾1797

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,285	308,374.6	6,143	319,079.2	-10,704.6	-3.35
가정용	5,962	253,481.4	5,826	261,997	-8,515.6	-3.25
공공용	40	24,280	42	23,744	536	2.26
일반용	282	30,580.2	274	33,251.2	-2,671	-8.03
욕탕용	1	33	1	87	-54	0

▷ 증감량 : 10천㎥ 감소

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 공공용 : 536㎥ 증가

증가특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 54㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	519	188,969.6	529	183,824.6	5,145	2.80
가정용	269	149,673.6	274	145,459.6	4,214	2.90
공공용	15	1,715	15	1,522	193	12.68
일반용	232	22,380	237	23,944	-1,564	-6.53
욕탕용	3	15,201	3	12,899	2,302	17.85

▷ 증감량 : 5천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천㎥ 증가

서대문구 응암로 28 연희한양아파트 2017.7 관리검침 전환후 매월고지로       변경되어 ▴13155

서대문구 모래내로 15 상암DMC엘가 아파트 입주후 ▴1634

○ 공공용 : 193㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

감소특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

증가특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,857	405,420.2	3,173	414,341.2	-8,921	-2.15
가정용	2,304	283,908.2	2,620	288,727.2	-4,819	-1.67
공공용	67	45,451	66	47,789	-2,338	-4.89
일반용	481	65,642	482	66,788	-1,146	-1.72
욕탕용	5	10,419	5	11,037	-618	-5.60

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

※ 특이사항 없으나 서대문구 일대 아파트 전년동기 5월 징검다리 연휴로 물

사용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소한 것으로 판단됨.

- 서대문구 독립문공원길 17 극동아파트 ▾2624

- 서대문구 독립문로 10 독립문삼호아파트 ▾1318

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 618㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,912	1,916,517.1	32,917	1,989,423.9	-72,906.8	-3.66
가정용	30,083	1,487,621	29,323	1,521,777.8	-34,156.8	-2.24
공공용	166	57,678.2	168	83,447	-25,768.8	-30.88
일반용	3,644	331,526.9	3,406	337,979.1	-6,452.2	-1.91
욕탕용	19	39,691	20	46,220	-6,529	-14.13

▷ 증감량 : 73천㎥ 감소

○ 가정용 : 34천㎥ 감소

은평구 진관1로 21-10 박석고개1단지 아파트 사용량 1127 감소하였으나      특이사항 없으며 6%감소로 정상사용범위임.

○ 공공용 : 25천㎥ 감소

은평구 통일로 873 청구성심병원 영업부진으로 ▾3484

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

은평구 불광로 20 불광NC백화점 전년동기 일시 물사용 증가로 전년대비        2787 감소하였으나 정상사용범위로 특이사항 없음.

은평구 서오릉로 94 삼정스포렉스 전년동기 수영장 누수로 물사용 증가,현       년도 지하수 사용 증가로 수도사용 감소하여 ▾1112

은평구 통일로 842 대형음식점(애슐리) 이전후 사용량 감소하여 ▾1050

○ 욕탕용 : 6천㎥ 감소

은평구 불광로 90 대호사우나 영업부진으로 ▾2032

은평구 연서로17길 34-14 천수경사우나 영업부진으로 ▾1178

은평구 갈현로 100 은하수사우나 영업부진으로 ▾1086

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,030	292,811	4,582	322,341.2	-29,530.2	-9.16
가정용	3,667	233,992.8	4,202	261,254.8	-27,262	-10.44
공공용	40	10,693	41	11,073	-380	-3.43
일반용	318	35,877.2	334	37,359.4	-1,482.2	-3.97
욕탕용	5	12,248	5	12,654	-406	-3.21

▷ 증감량 : 29천㎥ 감소

○ 가정용 : 27천㎥ 감소

감소특이사항 없으나 수색동 및 증산동 주택재개발 인근지역 일대 세대이주      증가로 물사용량 일부 감소한 것으로 보임.

○ 공공용 : 380㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 406㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,422	318,068	5,233	349,448.8	-31,380.8	-8.98
가정용	4,652	233,541.1	4,565	261,436.9	-27,895.8	-10.67
공공용	25	8,235	26	8,921	-686	-7.69
일반용	740	60,404.9	637	68,000.9	-7,596	-11.17
욕탕용	5	15,887	5	11,090	4,797	43.26

▷ 증감량 : 31천㎥ 감소

○ 가정용 : 28천㎥ 감소

은평구 백련산로 38 백련산힐스테이트2차아파트 전년동기 징검다리연휴로       일시 물사용 증가하였다가 1084 감소하였지만 정상범위로 특이사항 없음.

○ 공공용 : 686㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 7천㎥ 감소

은평구 은평로 170 상현빌딩 입점업체 변동 및 영업감소로 ▾1936

은평구 응암로 264 서울빌딩 요양병원 이주로 사용량 감소하여 ▾1429

○ 욕탕용 : 4천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트파크진 사우나 리모델링후 재오픈으로 이용객 증가하여 ▴12995

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 4월(6월납기)		2017. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,725	612,372	6,567	585,093.5	27,278.5	4.66
가정용	6,161	438,125	6,021	430,594.7	7,530.3	1.75
공공용	113	76,707	108	53,309	23,398	43.89
일반용	449	94,570	436	91,263.8	3,306.2	3.62
욕탕용	2	2,970	2	9,926	-6,956	-70.08

▷ 증감량 : 27천㎥ 증가

○ 가정용 : 7천㎥ 증가

은평구 진관동 60 은평솔하임아파트 입주후 ▴3982

은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 ▴7998

은평구 진관3로 33 한화꿈에그린 입주후 ▴1298

은평구 진관3로 21 은평엘크루아파트 입주후 ▴1345

○ 공공용 : 23천㎥ 증가

증가특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

은평구 진관동 60 은평솔하임 상가 입점후 ▴3316

은평구 진관동 은평성모병원 건설현장 공사용수 사용으로 ▴2987

은평구 진관동 신한헤센스마트 입점후 ▴2793

은평구 진관3로 21 은평엘크루오피스텔 입주후 ▴2007

은평구 진관3로 33 한화꿈에그린 상가 입점후 ▴1968

○ 욕탕용 : 7천㎥ 감소

은평구 통일로 1030 루하스사우나 영업부진으로 ▾6952

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.4월	2017.4월	증감량
계	3,349	3,362	-13
아현1	147	144	3	- 마포대로246 아현아이파크 입주(497세대,2017.2~) 증가로 6424 증가 - 마포대로24길 42 소의초 전년동기 수영장 일시불사용으로 전년대비 2192 증가하였으나 연평균 사용량으로 특이사항 없음.
아현2	76	75	1	특이사항 없음.
공덕1	17	18	-1	특이사항 없음.
공덕2	191	192	-1	마포대로137 KPX빌딩 대형음식점(애슐리W,맥도날드)이전후(2018,3월경)사용량 3075 감소함.
신공덕	52	51	1	특이사항 없음.
도화	304	322	-18	도화동일대 아파트 특이사항 없으나 전년도 5월초 징검다리연휴로 사용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소한 것으로 판단됨.(감소량 21천)
용강	258	262	-4	대단지 아파트 전년동기 징검다리연휴로 사용량 증가하였다가 정상사용량으로 감소함 (3천) 토정로37길 22 도화소공원 전년동기 누수 수리후 1051 감소함.
대흥	42	41	1	백범로23 K-tutle 예식장 리모델링후 영업호전으로 1473 증가함.
염리	138	147	-9	특이사항 없으나 백범로25길 63 삼성래미안아파트 전년도 일시증가로 1115 감소함.
신수	265	273	-8	광성로37 수정한증막 전년대비 이른더위로 영업부진하여 4438 감소하였다함
서강	68	71	-3	독막로 145 서강쌍용예가아파트 전년동기 징검다리연휴로 일시증가하여 전년대비 1147 감소하였음
서교	69	77	-8	양화로45 메세나폴리스 일부 점포 이주후 4498 감소함.
동교	391	383	8	양화로141롯데L7호텔 오픈후 이용객증가로 8533 증가함.
합정	25	15	10	월드컵로1길14 마포한강푸르지오 입주후 세대사용 증가로 3287 증가함. 월드컵로3길14 마포한강푸르지오2차 상가 영업호전으로 6486 증가함.
망원1	320	322	-2	감소특이사항 없음
망원2	3	5	-2	감소특이사항 없음
연남	300	303	-3	감소특이사항 없음.
성산1	304	301	3	성미산로55 홍대제2기숙사 신축후 이용객 증가로 1562 증가함. 성산로128 마포도서관 증축후 이용객 증가로 1919 증가함. 성미산로 3 성미목욕탕 지하수 사용감소로 수도사용 증가하여 1103 증가.
성산2	76	69	7	월드컵로34길14 벽산상암스마트큐브 오피스텔 입주(2017.11,364세대)후 2124 증가함. 모래내로3길 11 상암경동미르웰 입주후 1676 증가함.
상암	303	291	12	하늘공원로84 한국지역난방공사 5월 이른더위 영향으로 물사용 증가하여 전년대비 9762(31%) 증가하였음.

○ 마포구                                              (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.4월	2017.4월	증감량
계	2,490	2,583	-93
천연	215	224	-9	독립문공원길 17 극동아파트 특이사항 없으나 전년동기 징검다리연휴로 일시 물사용량 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 2624 감소하였음.
북아현	68	59	9	북아현로1길20 신촌e편한세상 입주후 사용증가로 7755 증가하였음.
충현	29	29	0	특이사항 없음.
신촌	80	83	-3	연세로4길22 신촌레스트24시찝질방 영업중단으로 1797 감소함.
연희	592	622	-30	연희로11마길 86-47 궁동체육관 전년동기 누수 수리후 1246 감소함. 성산로 365-14 동서한방병원 전년동기 일시 물사용 증가하여 전년대비 1115 감소하였으나 정상사용량임. 연희로32길 48 성원아파트 전년동기 징검다리연휴로 일시증가하여 전년대비 1642 감소하였음
홍제1	274	298	-24	홍제2구역 주택재개발지역 인근 세대이주증가로 가정용 사용량 감소함. 통일로 413 연세사우나 이른더위로 전년대비 영업부진하여 1543 감소.
홍제3	199	217	-18	문화촌길 109-2 전년도 누수수리후 1811 감소함.
홍제2	48	48	0	특이사항 없음.
홍은1	28	21	7	통일로 510 북한산더샵아파트(552세대,2017.12~)입주증가로 7823 증가함.
홍은2	405	426	-21	특이사항 없으나 물사용량 전년대비 30%이상 감소한 가정용 수전이 많음
남가좌1	152	148	4	모래내로161 DMC엘가 아파트 입주후 사용증가로 1634 증가함 수색로6길 43 래미안휘트니스 영업호전으로 1492 증가함.
남가좌2	286	296	-10	거북골로34 명지대학교 전년동기 일시 물사용증가후 평균사용량으로 4308 감소함. 가재울6구역 DMC에코자이 건설현장 공사용수 사용감소(전년동기 철거용수로 사용)로 2622 감소함.
북가좌1	85	79	6	응암로28 연희한양아파트 2017.7 관리전환후 매월고지로 변경하여 13155 증가하였음.
북가좌2	29	33	-4	거북골로154 삼호아파트 전년대비 2148 감소하였으나 20%내외로 정상범위이고 특이사항 없음.

○ 은평구                                              (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.4월	2017.4월	증감량
계	3,526	3,617	-91
녹번	432	433	-1	통일로 660 북한산푸르지오아파트 1141감소하였으나 5%내외로 정상사용량임.
불광1	138	143	-5	통일로 842 범서빌딩 식당(애슐리)폐업으로 1050 감소함. 불광로 90 대호사우나 영업부진으로 2032 감소함.
불광2	12	10	2	통일로 856 메트로백화점 식당(쿠우쿠우)입점후 영업호전으로 1426 증가
갈현1	347	361	-14	통일로 873 청구성심병원 영업부진으로 3484 감소함
갈현2	17	19	-2	연서로17길 34-14 천수경사우나 전년대비 영업부진으로 1178 감소함.
구산	15	16	-1	특이사항 없음.
대조	497	516	-19	서오릉로94 삼정스포렉스 전년동기 수영장누수로 일시증가,현납기 지하수사용 증가로 수도 감소하여 1112 감소함. 불광로 20 NC백화점 전년동기 일시 물사용 증가하여 전년대비 2787 감소하였으나 연평균사용량으로 특이사항 없음(15%내외)
응암1	368	377	-9	은평로22길 5-23 우양빌라 철거로 1053 감소함. 백련산로14길 20-11 초록꿈터 (사회복지시설) 2102 감소. 은평로 170 상현빌딩 입점업체 변동 및 영업감소로 1936 감소함.
응암2	209	205	4	- 은평구 백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주(963세대,2017.8.입주시작) 후 13752증가
응암3	10	10	0	특이사항 없음
역촌	685	707	-22	갈현로 100 은하수사우나 영업부진으로 1086 감소 갈현로7길 49 시립서북병원 2736 감소(10%,특이사항 없음)
신사1	34	33	1	특이사항 없음
신사2	31	32	-1	특이사항 없음
증산	224	253	-29	증산뉴타운 주택재개발구역 일대 세대이주로 사용량 감소함.
수색	11	12	-1	특이사항 없으나 재개발지역 인근 세대이주 및 영업중지 등으로 사용량 감소한 수전이 많음.
진관	496	490	6	진관3로21 은평엘크루아파트 입주후 3352 증가 은평솔하임아파트 입주후 7298증가 진관4로 48-38 은평지웰테라스 입주후 7998 증가 진관동 카톨릭병원 공사현장 공사용수 사용으로 2987 증가 진관3로 33 꿈에그린 상가입주후 1968 증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,172,538명 (전년 대비  10.5천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                              (단위 : 천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 4월	124.5	110.1	0.9	13.4	0.1
2017년 4월	123.4	109.6	0.9	12.8	0.1
증 ․ 감	1.1	0.5	0.0	0.6	0.0

❍ 평균 최고기온 : 18.5℃(전년 대비 –1.4℃)

❍ 평균 최저기온 : 8.1℃(전년 대비 –1.0℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 11일, 130.3mm(전년 대비 +2일, +68.7mm )

❍ 누수복구건수 : 67건 (전년 대비 -13건 ).