소방장비고장발생보고서(가스측정기)
문서번호	현장대응단-4829	결재	담당자	구조2대장	현장대응단장
등록일자
			이호준	강상희	06/18 김용갑
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	가스측정기	관리부서	현장대응단 (구조대)
고 장 일 시	2018. 6 . 18	장 소	강서소방서
일 련 번 호	46**************5 / 46**************7
조 치 사 항	가스측정기 검교정업체에 교정요청
원인 및 상태	교체기간 도래하여 가스측정기 검교정(센서 등) 요망
담당자 의견	교정업체 수리견적 확인후 검교정 실시
그 밖의 사 항	장비명: (허니웰 Lumidor Impact Pro, 허니웰 Lumidor Minimax XP)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 6월 18일 장비담당자 1대 계급 소방장 성명 황석순 2대 계급 소방교 성명 이호준 3대 계급 소방교 성명 오원섭 소방기관의 장 귀하

	현장대응단장