예비 준공 검사조서(2017년 수유1동외 8개동 상수도공사-3차)

문서번호	시설관리과-11176
결재일자	2018.6.18.

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		최형진		이문성		06/18 천성훈

공 사 명			2017년 수유1동외 8개동 상수도공사(3차)
계 약 자			*************				준공예정일				2018. 06. 20.
구 분			지 적 사 항								시정·조치사항
시공 부서		본공사	배·급수관 부설 및 계량기 신설공사 지적사항 없음								해당없음
		부대 공사	포장공사 및 안전시설 설치 등 지적사항 없음								해당없음
관리부서			시설관리과 지적사항 없음								해당없음
감 리 원			이준ENG(이치덕) 지적사항 없음								해당없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2018년 06월 18일
	시설관리			과		시설7급		직		성명		이한수		이한수
	시설관리			과		시설7급		직		성명		박상권		박상권
북부수도사업소(분임)재무관 귀하