＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(신림동 107-***번지 외 1개소)

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거: 건축허가(신축)신청에 따른 협의

가. 관악구청 건축과-16616(2018. 6. 12.)호************

나. 관악구청 건축과-16674(2018. 6. 12.)호***********

3. 위 호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 급수협의건에 대하여 붙임과 같은 급수협의조건을 부여하여 급수 가능함을 회신합니다.

위치(주소)	용도	주인입관경	급수방식	비고
*******	다가구주택(5)	D=25mm	직결급수(5층이하순직결)
******	근생 및 도시형생활주택[단지형다세대주택(16세대)]	D=50mm	겸용직결급수(5층이하순직결+6층이상가압급수)

붙임  급수협의조건 각 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강은수		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	06/18 代이경희
협조자
시행	급수운영과-11999	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4558	/전송	02-3146-4589	/	2017040366@seoul.go.kr	/	부분공개(6)