＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	전산정보과장
(경유)
제 목	유수율 향상 소통회의시 건의사항 관련 전산 프로그램 개선 요청

1. 누수방지과-5520(2018. 6. 11)호 “2018년 유수율 향상을 위한 담당자 소통회의 개최 결과보고” 관련입니다.

2. 유수율 산출에 적용되는 조정량에 대한 요금관리 프로그램에 대한 요청사항으로    ○ 아파트 주계량기만 검침, 공동사용량이 1매로 고지되는 경우는 공동사용량 전체가 조정량에 산출되나, 세대별 계량기 검침, 세대별로 공동사용사량이 고지되는 경우 소숫점 이하 나머지 절사되는 양이 조정량에서 제외되고 있어 유수율 산정에 제외되고 있는 바, 세대별 공동사용량도 절사되는 양 없이 공동사용량 전체량이 조정량 수치에  반영되도록 요금관리 전산프로그램을 개선해 줄 것을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임   2018년 유수율 향상을 위한 담당자 소통회의 개최결과 보고 1부.  끝.

	누수방지과장
주무관	김영일		주무관	최선희		누수방지과장	06/18 유승효
협조자
시행	누수방지과-5692	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1516	/전송	3146-1529	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	대시민공개