문서번호	시설관리과-10569
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		06/18 박은선
협 조

보고서(밸브신설)

2018. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

보고서(밸브신설)

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고 드림

□ 현  황

○ 보고요지: 신원동 일대 밸브 신설

○ 위    치: 신원동 24-2번지 일대

□ 보고내용

○ 서초구청 하수관거 정비와 관련 유수장애 상수도관 이설요청

- 도로함몰 예방 사업관련 상수관로 이설요청〔서초구청 물관리과-8832(’18.05.24.)〕

○ 위 대호에 의거 신원동 24-2번지 관정비를 실시하고자 하였으나,

○ 신원동 일대 분기 및 중간 밸브 등이 없어 신원동 전체 단수가 불가피함

- 기존 상수도 시설물: 제수밸브2개소, 퇴수밸브2개소, 공기밸브2개소 등

○ 이에 신원동 일대 상수도시설물 관리를 위한 밸브류를 신설하고자 함

- 제수밸브 150㎜×2개소 회주철 교체 및 신설   - 제수밸브 100㎜×2개소  신설

- 제수밸브 80㎜×1개소  신설                   - 공기밸브 80㎜×1개소  신설

신원동 일대 약120가구 500세대	밸브류 신설 위치

□ 조치사항

○ 상수도 밸브류를 신설 설치 및 정비하여

- 긴급 누수복구 시 단수로 인한 세대 민원을 최소화하고자 함

- 기타 상수관로 공사시 신속한 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함

○ 상기 공사 건에 대하여 계약한 「2018년 서초구 관내 상수도 공사」(장기계속공사) 업체인 ㈜푸르내건설 대표 박정아에게 작업 지시하고자 함

- 공사개요: 신원동 일대 밸브류 6개소 교체 및 신설 설치

- 소요예산액: 금1,200만원

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.  끝.