문서번호	시설관리과-10935
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이동섭	문병희	06/18 고신석
협 조

누수피해 배상요청에 따른 조사보고

(강서구 공항동 *****번지)

2018. 6.

강서수도사업소

누수피해 배상요구 조치계획 보고

(강서구 공항동 ******)

강서구 공항동*******에서 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 현장조사를 실시하고 그에 따른 조치계획을 보고드림

□ 민원현황

○ 접수일시 : 2018. 06. 08.

○ 피해장소 : 강서구 공항동 **********

○ 민 원 인 : *********************

○ 피해배상 요청내용

- 2018. 05. 29. 공항동 *****호 앞 상수도관 분기부 누수로 인접 건물 지하층이 침수 피해가 발생하여 건물 보수를 위한 피해 배상 요구

□ 현장조사

○ 조사일시 : 2018. 06. 12. 14:00

○ 누수내용 : 2018. 05. 29. 공항동 *****호 앞 DCIP 100mm / SSP 25mm 분기부 누수발생

○ 피해내용 : 누수로 인한 건물 지하층 침수 피해 사실을 확인하였음.

○ GIS위치도 및 현장 사진

□ 조치계획

○ 한국지방재정공제회에 누수피해배상 보험사고 접수

붙임 : 1. 누수복구완료보고서 1부.

2. 배상책임보험 보험사고 접수양식 1부.  끝.