위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 특별관리시설물 소방특별조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조의 2

나. 예방과-7410(2018.3.20.)호 『2018년도 소방특별조사 기본계획 알림』

다. 예방과-5523(2018.5.14.)호『2018년 특별관리시설물 소방특별조사 계획』

2. 2018년도 특별관리시설물에 대한 소방특별조사를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 5. 23(수). ~ 6. 8(금)  (기간 중)

나. 점검결과 : 8개소 (양호6, 미실시 2)

연번	대상	주소	조사일	점검결과	비고
1	방학역(국철)	도봉로150다길 3	2018-06-05	양호	1조(합동점검)
2	녹천역(국철)	덕릉로 376	2018-06-04	양호	1조(합동점검)
3	우이신설도시철도	삼양로154길 11	2018-06-07	양호	1조(합동점검)
4	한국전력공사(창동변전소~방학변전소)	도봉로 621	2018-05-24	양호	1조
5	도봉역(국철)	도봉로170길 2	2018-05-31	양호	2조(합동점검)
6	한국전력공사(방학변전소~도봉변전소)	도봉로180길 6	2018-06-08	양호	2조
7	KT방학 통신구(무인)	도봉로 684	미실시		내부공사 중 (8월말까지)
8	쌍문역	도봉로 484	미실시		종합정밀 갈음

☞ 미실시 대상(2개소) 하반기 중 별도 계획 수립 후 시행

다. 조 사 반(도시철도시설 민간전문가 합동 점검)

❍ 1 조 : 소방특별조사 1조, ******************

❍ 2 조 : 소방특별조사 2조, *******************

※ 소요예산 : ********************************

**************************

라. 내    용

❍ 관계인 및 소방안전관리자의 소방안전관리 업무 수행상태

❍ 소화, 경보 및 피난설비 등 소방시설 관리유지 및 정상 작동 여부

❍ 방화구획, 비상구, 피난통로상 장애물 설치 및 폐쇄 등 확인

❍ 실내 임의구획, 불법 증축, 임의 가설물, 불법 주정차 등

❍ 공공기관 월1회 이상 외관점검(의무)

❍ 민간관리대상물 월 1회 이상 외관점검(권장사항)

❍ 노후소화기 교체안내 홍보문 배부

❍ 변경 된 소방계획서 표준(안) 안내 및 작성 권고 등.  끝.

담당자	안수석		검사지도팀장	이승오		예방과장	06/18 이상일
협조자
시행	예방과-6858	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3423-1119	/	scyms83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)