“안전을 선도하고,신뢰받는 탄탄한조직(독산)”
	구로소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	남문시장 자동화재속보설비 작동점검 결과 보고

1. 예방과-14278(2018.06.16.)호 『전통시장 자동화재속보설비 작동점검 계획』와     관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 ‘남문시장’상인 사무실에 설치된 자동화재속보설비 작동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2018. 6. 18.(월)

나. 점검내용 : 자동화재속보설비 정상 작동여부 확인

다. 점검결과 : 양호

붙임  자동화재속보설비 설치확인 결과보고(서식)1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	김문식		2팀장	이도형		센터장	06/18 김병철
협조자
시행	독산119안전센터-2906	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	부분공개(6)