문서번호	연구지원부-7351
결재일자	2018.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
이정기	성정웅	06/12 이형우
협 조

2017년 연구실 정밀안전진단 개선조치 결과

2018. 6.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 연구실 정밀안전진단 조치 결과

Ⅰ		안전점검 결과 조치 경과

□ ‘17.12.06 ~ 12.21. : 정밀안전진단 시행

□ ‘18.01.25. : 정밀안전진단 결과보고

□ ‘18.01.29. : 점검결과 통보 및 개선 요청(연구지원부 → 연구부서)

□ ‘18.02. ~ 05. : 개선조치 후 결과 통보(연구부서 → 연구지원부)

Ⅱ		연구실 개선조치 현황

□ 개선조치 결과

구 분	식품 의약품부	질병 연구부	대기환경 연구부	물환경 연구부	동물위생시험소	강남 검사소	강북 검사소
개선요구	44건	29건	36건	45건	12건	13건	7건
자체완료	38건	26건	26건	37건	12건	11건	6건
개선지원 (연구지원부)	5건	3건	10건	8건	0건	1건	0
미완료 (진행중)	1건	0건	0건	0건	0건	1건	1건

□ 진행중인 조치사항

- 인화성 캐비닛 구입 : 식품의약품부, 강남검사소

- 비상 샤워설비 설치 : 강북검사소

※ 소화용 가스 충전용기 검사기한 초과 :『고압가스 안전관리법 시행규칙 별표22』에 따라 소화용 가스는 모두 사용 후 재검사하도록 되어있어 교체 불필요 (정밀안전진단 업체와 협의완료)

Ⅲ		향후계획

□ 비상샤워설비 설치

- 강북검사소 각층별 1개씩(총3개) 비상샤워설비 설치 : 7월 중

□ 인화성 캐비닛 구입 및 설치

- 각 부서별 자산취득비를 활용하여 구입 후 설치

□ 기타 안전용품 구입 및 배포

- 부서별 안전용품 수요를 조사하여 구입 및 배포 : 7월 중

붙임 : 1. 2017 연구실 안전진단 결과 개선조치계획 1부.

2. 부서별 조치결과 보고서 7부(따로붙임).  끝.