＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	(SPP-1806********)서울시 상수도. 공사 중 으로 인한 침하

******안녕하십니까?

상수도 공사로 인해 불편을 끼쳐드린 점 매우 죄송하게 생각합니다.

본 공사는 남부순환로의 노후된 상수도 본관을 교체하는 공사입니다.

고객님께서 말씀하신 보도 침하부분은 보도 안쪽 사유지로서 본 공사시에는

해당지역을 굴착하거나 침범하지 않은 것으로 확인 되었습니다.

우리 수도사업소에서 확인 결과 자연 침하된 사항으로 판단됩니다.

추후 다른 불편사항이나 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면      성심껏 안내해 드리겠습니다.

무더운 날씨에 고객님의 건강과 행복이 가득하시길 바랍니다.

< 남부수도사업소 급수운영과  담당자 서장원 02-3146-4559 >

주무관							서장원			급수설비팀장					이경희					급수운영과장					06/12 이성환
협조자
시행			급수운영과-11693									(						)		접수											(						)
우	07062					동작구 여의대방로10길 97															/
전화		(02)3146-4559						/전송			(02)3146-4589					/	sjangwon@seoul.go.kr												/	부분공개(6)