【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2018년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수결과 보고

1. 재난관리과-3439(2018.5.31.)호 『2018년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른

검수계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 신월119안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수결과     를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 검수내역

1) 검수기간 : 2018.5.31.~6.13.

2) 검수대상 : 도색 68개소, 보온 9개소

3) 검수결과 : 도색 양호 63개소(불량5개소 270001,270029,330016,330040,330044)

보온 양호8개소(불량1개소 330040)

붙임  1. 도색 및 보온 대상 검수결과(엑셀) 1부.

2. 도색 및 보온 검수결과(pdf) 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	임창수		1팀장	代백송인		119안전센터장	06/14 화현근
협조자
시행	신월119안전센터-2668	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	csl307@seoul.go.kr	/	대시민공개