문서번호	시설관리과-11080
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		박성철	06/18 천성훈
협 조

- 2018년 가압장 및 배수지 모터펌프 수리(장기계속단가계약) -

제2차 작업지시(상계4증압장) 완료 보고

2018. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

- 2018년 가압장 및 배수지 모터펌프 수리(장기계속단가계약) -

제2차 작업지시(상계4증압장) 완료 보고

고장 발생된 상계4증압장 1호 모터펌프를 기계설비 유지보수 단가계약 업체에 작업지시하여 정비 완료 하고 결과를 보고함

❑ 추진근거

❍ 2018. 6. 5. 상계4증압장 모터펌프 1호 점검 보고【시설관리과-10421호】    ❍ 2018. 6. 5. 제2차 작업지시【시설관리과-10428호】

❑ 시설현황

구 분	펌프용량	토출량	양정	급수구역	비 고
상계4증압장	10HP×2대	0.48㎥/min	46m	상계4동	2008년 9월

❑ 계약현황

❍ 건    명 : 2018년 가압장 및 배수지 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

❍ 계약업체 : 삼흥산업(주) 대표 김정호

❍ 계약기간 : 2018. 4. 13. ∼ 2019. 3. 31.

❍ 계약금액 : 65,091,150원

❑ 작업개요

❍ 제2차 작업지시

- 상계4증압장(1호기) 모터펌프 및 밸브 정비

❍ 작업기간 : 2018. 6.  5. ∼ 6. 14.

❍ 작업완료 : 2018. 6. 12.

❍ 작업내용 :

- 모터펌프 부품 교체 및 분해정비

- 1, 2호기 체크밸브 교체

❑ 작업결과

❍ 위 작업지시에 따라 완료된 작업수행건에 대하여 차질없이 이행되었기에 물품검수 및 정산처리코자 함.

❍ 소요예산

(단위: 원)

계약금액		금회 집행금액	전회 집행금액	잔 액
총금액	65,091,320	9,548,000	6,679,000	48,864,320
1차 금액	42,631,150	9,548,000	6,679,000	26,404,150
2차 금액	22,460,170	-	-	22,460,170

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장ㆍ배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 2차 작업지시 완료 보고서 1부.

2. 2차 작업지시 내역서 1부.

3. 2차 작업완료 사진철 1부.   끝.