문서번호	급수운영과-9569
결재일자	2018.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
김희철	06/19 代임인택
협조

제 목 :	음수대관리 실태 점검보고(중대초,일신여중,잠실여고)

2018년 2분기 중대초교 외 2개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2018년 2분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2018. 6. 18.

○ 점 검 자: 김희철, 윤정민

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	53	53
중대초교	18	18	-	6.18	- 특이사항 없음
일신여중	10	10	-	6.18	특이사항 없음
잠실여고	25	25	-	6.18	특이사항 없음

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1) 학교 음수대 점검복명서 각 1부

2) 음수대 분기별 점검결과 각1부. 끝.