아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-7500

결재	주무관	현장민원과장
	신태권	06/19 代최철우

	명에 의하여 아리수 음수대 2/4분기 점검관련 송파구 가락동 110번지 건너말공원외 3개소를 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2018. 6. 19.
복명자 : *****************

복 명 내 용
조사일시	2018. 6. 19. ~ 6. 19.(1일간)
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (건너말공원외3개소)
내용	관내 음수대 설치 공원을 방문하여 실태를 점검하고, 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소(4개 공원) ○ 건너말공원 : 송파구 가락동 110 - 음수대 설치 1대 ○ 가락근린공원 : 송파구 가락동 37 – 음수대 설치 3대 ○ 개롱공원 : 송파구 가락동 195 – 음수대 설치 2대중 1개소 철거 ○ 투구봉어린이공원 : 송파구 가락동 185 – 음수대 설치 1대 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 시설 및 관리현황 조사 - 청결 상태 및 시설물 파손여부 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부 - 수질검사 여부
비 고	시설물 관리 상태 양호, 수질검사 결과표 부착

※ 붙 임 : 1. 공원 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 아리수 음수대 점검사진 1부.  끝.