	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	저온플라즈마 멸균기 수리 완료에 따른 대금 지급 계획

1. 관련근거

가. 현장대응단-3411(2018.5.29.)호『저온플라즈마 고장발생 보고서』

나. 재난관리과-3341(2018.6.18.)호『물품검사(수)조서(저온플라즈마 멸균기 수리)』

2. 위호와 관련하여 현장대응단에서 관리중인 저온 플라즈마 멸균기 수리가 완료됨에 따라 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명: 저온플라즈마 멸균기 수리

나. 지급금액: 금1,210,000(금일백이십일만원)

다. 예산항목: 구급장비 보강 및 유지관리비/ 사무관리비

라. 수리업체: **********************************************

마. 조치내용: 진공펌프 및 미스트 필터 교체

바. 지급방법: 재난관리과 카드결재, 소방행정과(장비회계팀)에서 통장 입금

붙임  1. 저온플라즈마 멸균기 수리 계획 보고 1부

2. 저온플라즈마 멸균기 고장발생보고서 및 사진 (현장대응단) 각 1부.

3. 물품검사(수)조서(저온플라즈마 멸균기 수리)

4. 견적서 2부, 산출기초 조사서 1부, 사업자 등록증 1부.

5. 수리 내역서1부, 거래명세서1부, 영수증 1부.  끝.

★담당자	오유미		구급팀장	전철		재난관리과장	06/19 이승교
협조자
시행	재난관리과-3370	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)도봉소방서	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3493-1119	/		/	부분공개(5)