위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수전설비 PT(계기용변압기) 고장발생 및 전력량 계약사용 보고

1. 소방행정과-283(2018.1.4.)호「2018년 소방재난본부 청사관리 계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리본부에 공급하는 전기를 계량하는 수전설비 PT(계기용변압기)의 고장으로 자재수급기간을 감안한 기간동안 전력량을 계약(평균사용량)사용하고자 합니다.

가. 기 기 : 수전설비 PT

나. 일 시 : 2018. 6. 18.(월) 16:00경

다. 내 용 : 갑작스런 PT고장으로 수전공급 불량(임시조치로 전력량 계량불가)

붙임 : 고장 발생보고 1부.  끝.

담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	06/19 김선영
협조자
시행	소방행정과-14726	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다