위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	난지물재생센터 환경개선 기계설비공사 관련 업무협의에 대한 회신

1. 설비부-7860(2018.6.8.)호와 관련입니다.

2.『난지물재생센터 환경개선사업』추진 중 현장실정에 따른 예산확보 검토요청이 있어      아래와 같이 회신하오니, 제반규정에 따라 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회신내용

- 1항. 반류수조 탈취기 위치변경 건

▸ 실시설계시 탈취기 설치위치는 결정된 사항으로 현장실정으로 인한 감리원으로부터 실정보고를 받은 귀 부서(발주청)에서는 설계변경 승인 가능하다면 붙임 추경  사업설명서를 작성 신속히 제출(검토 보고서 첨부).

- 2항. 1차침전지 탈취기 악취측정기 및 악취모니터링 설치 건

▸ 난지물재생센터로 기통보한 붙임문서 참조.

붙임  1. 추경사업설명서 1부.

2. 난지물재생센터 통보 문서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정재형		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	06/20 이인근
협조자
시행	물재생시설과-8069	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3823	/전송	02-2133-1043	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개