＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2018년 5월분)

1. 우리 센터의 2018년 5월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'17.5월	1,044,737,790	10,818,640	33,874,500	0.319	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 49만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 86만톤 감소, 우면산라인은 10만톤 증가, 방배(1, 2)은 27만톤 증가 하였음 ○ 5월최대전력수요는 17,013kW ○ 동력비는 0.87% 증가하였고 전력사용량은 1.14% 증가하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.6% 증가하였음
'18.5월	1,053,892,990	10,942,822	33,384,377	0.327
증 ․ 감	+9,155,200	+124,182	-490,123	+0.008
	+0.87%	+1.14%	-1.44%	+2.6%

붙임 : 1. 2018년 5월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	06/20 가길현
협조자	주무관	김희수		주무관	이병옥		정수과장	하은경
시행	정수시설과-5139	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개