정기점검보고서(관수교)

등록번호	시설보수과-4832
결재일자	2018.6.20.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	06/20 이학구
협 조	주무관			권순회

시설물명	관수교	시설물 개 요	B=14m, L=23m	법정구분	법정외	준공년도 2005.09.
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		최 지 락
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘18. 6. 12(화)

∘ 점검구간 : 교량 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
		특이사항 없음						‘17년 하반기 정기점검

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	보도부	잡초서식	-	-	잡초제거(직영반)		18-0612-01

시설물점검표

○ 시설물명 : 관수교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	보도부 잡초서식	잡초제거(직영반 활용)
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2018. 6. 12.

점 검 자 : 직급)    시설8급  성명 최지락 (인)

직급)    기계6급  성명 마순원 (인)

사  진  대  지

지적사항	보도부 잡초서식	사진번호	18-0612-01