비상구 관리실태 등 확인 조사서(*******)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	강민영	김선기	06/20 박주경

2018. 6. 19.

대상명	*******		위 치	********
대표자 (점유자)	***	전화번호	*************		업 종	*****
규 모	R.C 5/2층 중 지하1층, 연면적 2,589.97㎡ 사용면적 170.62㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 없도록 지도함
비상구 훼손행위	방화문 말발굽설치 금지 등 안내함
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로등에 장애물 적치 금지토록 지도함
비상구 변경행위	특이사항 없음
특이사항	특이사항 없음
참 고	화재등 안전사고 예방 철저토록 교육 실시함

점검확인 : 위.강창권, 장.강민영