위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	강동구청장(투자유치과장)
(경유)
제목	협의 회신(강동일반산업단지 조성사업)

1. 강동구 투자유치과-1736(2018.6.8.)호와 관련입니다.

2. 강동일반산업단지에서 발생되는 오수량에 대하여 탄천물재생센터 차집관로에 연결하는 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 산업단지 오수관로를 차집관로에 연결시 오수흐름이 원활하도록 최대한 차집관로와 예각으로 선형을 설정하고 유지관리를 위해 차집관로 연결부에 맨홀을 설치하되 맨홀뚜껑은 무볼트 잠금식으로 설치

나. 기존 차집관로 연결 시 수밀성 확보 철저. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	전결 06/20 이인근
협조자
시행	물재생시설과-8097	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개