소방특별조사 조치명령대상 점검 확인서 (썬노래연습장)
문서번호	예방과-11742	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			안수한	이해영	전결 06/21 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	******	*********	*****
*********	************	**********	*************
	***********************
*******		********	************

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완 기한	확인 결과	비고
소화설비	○ 간이스프링클러 팩키지 전원수리	6.20	완비	붙임 사진
소화설비	○ 수원부족	종합감사결과 현지조치를 위하여 2018.5.14. 대상처 현지확인 한 바 기 시정됨.		붙임 사진
피난설비	○ 휴대용 비상조명등 미점등(203,205,206)

붙임 :*시정조치완료 사진(썬노래연습장) 1부.  끝.

확인일자 :  *********20일

*******************************************************안 수 한

******************************************************** 최 선 율