문서번호	토목부-10635
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	06/21 김영수
협조
	주무관		남덕희

설계변경(전체29회,14차1회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

2018. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(전체29회,14차1회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

본 공사 건설사업관리단으로부터 실정보고를 반영한 시설공사 설계변경(전체29회, 14차1회)요청이 있어 검토보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

○ 규    모 : 도로개설 폭 4~8차로, 연장 2.48km

○ 계약금액 : 195,224백만 원(14차 17,150백만 원)

○ 공사기간 : `01.12.29~`19.11.30 (14차 `18. 1. 5.~ 12. 31.)

○ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설/(주)서영엔지니링

□ 설계변경 내용

가. 설계변경(전체 29회, 증 471백만 원) 주요사항

○ 개통구간 제설대책 추진 : 증) 95백만 원

- 토목부-25556(`17.12.6) 실정보고 승인

○ 금하지하차도 가시설 차수공법 반영 : 증) 309백만 원

- 토목부-55(`18.1.2) 실정보고 승인

○ 박미지하차도 주민요구사항 및 현장여건 반영 : 증) 46백만 원

- 토목부-2195(`18.2.5) 실정보고 승인

○ 안양천 수문철거 : 증) 45백만 원

- 토목부-4713(`18.3.20) 실정보고 승인

○ 물가변동 반영 : 증) 1,269백만 원

○ 보험료 정산 : 감) 1,525백만 원

나. 계약변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공사 기간	전체(29회)	2001.12.29~2019.11.30	2001.12.29~2019.11.30	-	변동없음
	금회(14차1회)	2018.01.05~2018.12.31	2018.01.05~2018.12.31	-	변동없음
도급액	전체(29회)	195,224,000,000	195,695,000,000	471,000,000
	금회(14차1회)	17,150,000,000	17,150,000,000	-	변동없음

다. 주요 변경사항

공 종	당 초	변 경	증,감 (단위 : 천원)	비고
개통구간 제설대책		- 제설삽날+살수차 운영 : 1 대 - 액상제설제 : 130톤 - 자동염수살포장치, CCTV : 3기 - 상황대기 및 제설관리 : 3.7개월	94,500
금하지하차도 가시설차수공법		- 토사(모래)천공 : 4,741㎥ - 현탁액 주입 : 301㎥ - 기계기구 및 플랜트 설치 : 8 회	308,800
박미지하차도 주민요구사항 , 현장여건 반영	- 말뚝박기용천공(Φ45cm) : 84 m - H-파일박기(천공후항타) : 24 본 - 콘크리트 타설 : 251㎥ - 가드레일(보차도용) : 145 m - 지하차도 투명차음벽 : - m	- 말뚝박기용천공(Φ45cm) : 0m - H-파일박기(천공후항타) : 0본 - 콘크리트 타설 : 227㎥ - 가드레일(보차도용) : 20m - 지하차도 투명차음벽 : 120m	46,100
안양천 수문철거	-	- 호안블럭 : 146㎡ - 필터매트, 식생매트 : 146㎥ - 수문철거(폐기물포함) : 3개소 - 들밀도시험 : 3 개소	44,500
교량배수시설	-	- 우수받이 : 12ea - PE이중벽관(300mm) : 178 m - PE이중벽관(400mm) : 50 m	33,800
인정빌라 민원처리 및 교통안전시설 보완	-	- 콘크리트포장(t=20cm) : 515 ㎡ - 보도포장(t=6cm) : 32㎡ - 면정리및도장(담장) : 115 ㎡ - 반사경, 과속방지턱 : 1개소 - 차선규제봉 : 40ea	45,400
물가변동(13회)	-	- 물가변동(13회) : 1 식	1,268,700
보험료정산	-	- 건강보험료 : 1식 - 노인장기요양보험료 : 1식 - 연금보험료 : 1식 - 퇴직공제부금 : 1식 - 건설기계대여보증수수료 : 1식	-1,524,500

○ 전체29회

○ 차수공사 설계변경(14차 1회) : 차수 준공금액에 맞추어 내역 변경

라. 공사비 증·감 현황 (전체29회)

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직 접 공 사 비	1	식	139,780,168,289	140,311,967,788	531,799,499
간 접 노 무 비	1	식	7,083,799,000	7,123,520,000	39,721,000
산 재 보 험 료	1	식	1,922,079,000	1,932,742,000	10,663,000
고 용 보 험 료	1	식	649,159,000	652,829,000	3,670,000
건 강 보 험 료	1	식	677,684,000	240,663,000	-437,021,000
연금보험료	1	식	1,084,447,000	353,138,000	-731,309,000
퇴직공제부금비	1	식	355,044,000	359,170,000	4,126,000
산업안전보건관리비	1	식	2,240,495,000	2,249,422,000	8,972,000
기 타 경 비	1	식	5,148,646,000	5,440,776,000	22,130,000
일 반 관 리 비	1	식	2,182,441,000	2,172,764,000	-9,677,000
이 윤	1	식	1,035,364,338	1,025,021,582	-10,342,756
안 전 점 검 비	1	식	554,887,548	554,887,548	-
발파암 매각	1	식	-15,310,500	-15,310,500	-
공 급 가 액	1	식	177,476,363,637	177,904,545,455	428,181,818
부가가치세	1	식	17,747,636,363	17,790,454,545	42,818,182
총 공 사 비			195,224,000,000	195,695,000,000	471,000,000

마. 감리단 검토의견

○ 본 공사의 설계변경(전체29회, 14차1회) 적정성 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 검토의견과 같이 설계변경 내용이 적정하므로

계약상대자와 변경계약 체결코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.