“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울식물원
수신	서울주택도시공사 사장(서울식물원 사업부)
(경유)
제목	서울식물원 공사 관련 반영 요청

1.  귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  서울식물원 조성과 관련하여 아래 사항에 대해 개선 요청하오니 일정에 차질없는 범위내에서 반영하여 주시기 바랍니다.

위 치		반영 요청 사항
식물문화센터	지하1층 (상설전시관)	상설전시관내 칸막이 구획(서버 등 전자장비 설치 예정으로 발열 예상됨)된 곳에 냉난방 시설 설치
	옥외 (어린이정원학교 방면)	장비 반출 입구에 차량이 진출입 가능하도록 출입로 설치 (조경 식재 제거 및 출입로 포장)
티하우스	창 고	천정 점검구 2개소 설치 (위치 : 붙임 도면 참조)

붙임 : 티하우스 평면도 1부.  끝.

	서울식물원장
★주무관	신재현		기획운영과장	代권국형		서울식물원장	06/21 이원영
협조자	주무관	박성재
시행	기획운영과-4198	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0727	/전송	02-3780-0740	/	sjh9186@seoul.go.kr	/	대시민공개