위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 교통체험시설(버스) 긴급 정밀점검에 따른 결과보고

1. 안전지원과-12264((2018. 6. 18.)호『보라매안전체험관 교통체험시설(버스) 고장에 따른 긴급 정밀점검 계획보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 보라매안전체험관 교통체험시설(버스)의 긴급점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2018. 6. 18.~19.(2일간)

나. 대    상 : 교통체험시설(버스) 내ㆍ외부 장치, 메인전원 및 PLC 판넬 등

다. 점검업체 : **********************

라. 점 검 자 : **********

마. 점검결과(고장원인 및 대책)

1) 고장원인 : PLC프로그램 손상으로 인해 동작이 안됨.

2) 세부과제 : -PLC점검 및 프로그램 재작성

-PLC프로그램 작성을 위한 배선 도면 재작성

-관리를 위한 매뉴얼 작성 및 예비품 구매등.

바. 향후 계획 : 긴급점검결과에 따라 업체 섭외 정비(수리) 예정임.

붙임  긴급점검 결과보고서 1부.  끝.

★담당자	박영삼		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	06/21 代김용근
협조자	담당자	강재국
시행	안전지원과-12530	(		)	접수		(		)
우	06905	서울특별시 동작구 동작대로 335-1	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1962	/전송	02-3706-1969	/	pysking@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)