문서번호	시설관리과-17618
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
박행종	06/21 代박종일
협 조
	주무관		이용민

2018년 우기 대비 상수도 공사장

안전점검 결과 보고

2018. 6.

동부수도사업소

시설관리과

2018년 우기 대비 상수도 공사장 안전점검 결과 보고

2018년 우기 대비 안전사고와 관련하여 시행중인 공사장에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거 : 누수방지과-5694호(2018. 6. 18.)

급수설비과-4491(2018. 6. 5)

시설과-5251(2018. 6. 4)

시설안전과-7544(2018. 5. 23)

□ 공사현황

○공 사 명	2017년 2차 묵동1외 7개동 상수도공사 (장기계속단가)	용두동 222-2 ∼ 233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사
○공사개요	D=13∼300mm, L=1,220m	D=20∼300mm, L=1,779m
○공사기간	2017. 12. 5. ∼ 2018. 6. 30	2018. 4. 25. ∼ 2018. 11. 29
○시 공 자	신한토건(주) 대표 김종철	유로호나경테크(주) 대표 설건형
○감 리	㈜이준엔지니어링 담당 홍갑표	시설관리공단 공사감독2처 김정현

※ 우기철 도로굴착 통제 시 공사중단 예정

□ 점검일 : 2018. 6. 21.(목)

□ 점검자 : 박행종, 이용민

□ 중점 점검사항

○ 현장 안전관리자 상시 배치, 안내간판설치 여부

○ 보행로 확보 및 차량 통제에 따른 안전휀스 설치와 안전요원 배치

○ 현장 근로자 규정된 안전모 및 안전화 착용 여부 등 안전 사항

○ 우기 대비 각종 자재 및 장비 이동시(작업구 등) 체결여부를 반드시 확인 하도록 근로자 안전교육 실시 여부

○ 자재 및 장비 확보 현황 점검

□ 점검결과 조치의견

○ 이상없음

붙임  공사현장 및 안전교육 사진 각1부.

공사 현장 사진

용두동 222-2 ∼ 233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사
2017년 2차 묵동1외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

끝.