자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교체장애수전 정비 의뢰

1.  현장민원과-3969(2018. 3. 9.)호와 관련입니다.

2. 검정유효 기간이 경과한 수도계량기를 교체하고자 하였으나 아래와 같은 사유로 교체하지 못한 수전이 있어 정비요청하오니, 정비 후 그 결과를 현장민원과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체불가 수전내역

고객번호	주 소	수용가명	기물번호	구경	교체불가 사유
*******	********** ************	***	*********62	50mm	일자배관
*******	************** *****************	****	F0400000907	40mm	맨홀(심도장애)
*******	************* *********	****	*********77	50mm	맨홀(심도장애)
*******	*********** ***********	*********	J0200001625	32mm	맨홀(심도장애)
*******	************** ************	***	*********93	15mm	밸브고장
*******	************* ***********	***	b0900106010	15mm	밸브고장
*******	*************** ************	***	*********808	15mm	밸브고장
*******	*************** ************	***	*********778	15mm	밸브고장
********	************** ********************	*********	b0900016580	25mm	밸브고장
*******	************ ***********	***	J0800011867	20mm	밸브고장
*******	*************** ************	***	K0100212919	15mm	밸브없음

끝.

	현장민원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김태영		현장민원과장	06/21 代양영상
협조자
시행	현장민원과-9951	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)