문서번호	급수운영과-12406
결재일자	2018.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	06/21 이성환
협 조

『남부도로사업소청서 신축공사』

지장 소화전 이설 요청 처리 계획

2018. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

『남부도로사업소청사 신축공사』

지장 소화전 이설요청 처리 계획

서울시 도시기반시설본부 설비부에서 시행중인 『남부도로사업소청사 신축공사』와 관련 공사구간 내 소화전 저촉으로 이설 요청이 있어 현장 조사하고 아래와 같이 이설 계획을 보고 드림

***************

************

*************************************************************************************

*****************

**************************

***********************************

****************************** ** ****** **

***

****************

**************************************************************************************************

*******

**가. 도시기반시설본부 설비부에서 시행중인「**************」

구간내 소화전의 저촉으로 도시기반시설본부에서 이설 요청한 사항으로

**나. 붙임 GIS 도면과 같이 기존 소화전(D=100㎜)이 신축예정인 남부도로사업소

청사(건축연면적 5,360㎡) 부지내에 저촉되어 이설을 요청하는 실정임

***********

남부도로사업소 신축청사 부지

기존위치

변경위치(이설)

4. 처리의견

**가. 저촉되어 이설 요청한 소화전은 이설승인조건을 부여 원인자가 이설토록 하고

**나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출

및 고지하여 납부토록 회신하고자 함

**다. 또한 소화전 이설 처리지침에 따라「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금

상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고, 사업소장은 감독자를 지정

시공감독 하도록 되어 있어

**라. 시행청인 도시기반시설본부 설비부 책임하에「남부도로사업소 청사 신축공사」

책임감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물 유지관리에

만전을 기하고자 합니다.

**마. 공사개요 : 소화전 이설(D=100mm) 1개소

※ 소화전 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의 및 승인 후 시행

따로붙임 : 1. 지장물 이설 협조요청 공문 및 관련서류 각 1부.

2. 소화전 이설 승인조건 1부.  끝.