＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	송주법 주민대표회의 회장(12083 경기도 남양주시 별내면 청학로68번길 6 )
(경유)
제목	직결급수 공사 관련 문의에 대한 답변

1. 청주5송 2018-06-0호(2018. 6. 14.)호와 관련입니다.

2. 귀 주민대표회의에서 문의한 사항에 대해 답변 드리니 참고하시고 더 자세하고 정확한 정보는 관할 수도사업자(남양주시청)에 문의하시기 바랍니다.

가. ‘지하양수시설’ 또는 ‘지하저수조시설’의 의미?

○ 급수를 위해 지하에 설치한 펌프와 저수조 시설

○ ‘저수조(貯水槽)’란 배수관으로부터 분기한 급수설비 중 하나로 수돗물을 가정에 보내기 전에 잠시 받아두는 시설임

나. ‘공동주택을 건설하는 주택단지’의 의미와 기존 아파트는 부스터 펌프를 설치할 수 없는지?

○ 공동주택을 건설하는 주택단지의 의미 : 공동주택(여기서는 아파트)과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하거나 대지를 조성하는데 사용되는 일단의 토지(자세한 사항은 ‘주택법’을 참조하시기 바람)

○ 부스터 펌프를 설치해도 귀 아파트의 각 가정에 수돗물을 보내는데 어려움이 없다면 설치 가능함(고가 저수조가 없는 단지에서 지하 저수조를 거쳐 부스터 펌프로 급수하는 아파트 많음)

※ ‘부스터 펌프 설치’와 ‘직결급수 전환’은 의미가 서로 다름

다. ‘먹는 물을 당해 저수조를 거쳐 각 세대에 공급할 수 있도록 설치할 것’이라는 규정에도 귀 본부에서 직결급수가 어떻게 가능했는지?

○ 규정은 비상시에 지하저수조 사용이 가능하도록 하라는 것으로 수돗물이 저수조를 반드시 거쳐서 각 세대에 공급되어야 한다는 것은 아님

라. 귀하의 아파트도 직결급수공사 가능한지 여부?

○ 우리시의 경우 직결급수 전환을 희망하는 아파트가 우리시에 신고를 하면 규정에 따라 우리시가 전환 가능 여부를 판단하고 아파트에서 전환을 하고 있음

○ 귀하의 아파트도 관할 자치단체에 문의하고 그 결과에 따라 추진함이 바람직해 보임

마. 기타

○ 가압직결급수 방식 : 저수조를 거치지 않은 수돗물을 배수관의 수압에 부스터 펌프의 압력을 더해 각 가정에 공급하는 방식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최영서		계획설계과장	06/21 송헌영
협조자
시행	계획설계과-4835	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다