＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 샘플측량 결과통보(목1동외 17개동 상수도공사(3차기성분).

1. 급수운영과-14975(2018. 6. 21.)호와 관련입니다.

2. 위 호의 관련하여 목1동외 17개동 상수도공사(3차기성분)의 GIS 현장조사서 제출분에 대한 샘플측량을 실시하고 따로붙임과 같이 결과를 통보하오니,

3. 공사담당자는 공사업체 및 감리자에 대한 현장조사서 작성방법을 다시 한번 교육하여 다음부터는 부적정한 현장조사서가 제출되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

-     아               래     -

구 분	공 사 명	공사구분	총건수	샘플측량대상	비고
급수운영과	목1동외 17개동 상수도공사	급수공사	112건	6건	샘플측량결과 일부 부적정함.(내역참조)

따로붙임 : 1. GIS 현장조사서 샘플측량결과표 1부.

2. GIS 샘플측량 현장 확인도면 1부. 끝.

주무관	권기석		급수설비팀장	김남구		급수운영과장	06/22 김정수
협조자	주무관	이상욱		주무관	여수현		주무관	代여수현
시행	급수운영과-15129	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-3953	/전송	3146-3989	/	kgski69@seoul.go.kr	/	부분공개(2)