위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	우기대비 점검 지적사항 및 민원사항 조치요청

귀 본부에서 시행중인 「성산대교 성능개선 공사」 구간에 우기대비 점검결과 지적사항 및 민원사항이 있어 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 우기대비 점검결과 지적사항

- P2, P13 신축이음 이상소음 및 일부파손

나. 민원내역

1) 민 원 인 : ******************

2) 민원내용 : 남단 J1, J2 램프 횡단보도 옆 난간이 너무낮아 위험

붙임  1. 자문의견서 1부.

2. 민원내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	문철		기술점검팀장	박영권		교량안전과장	06/22 한유석
협조자
시행	교량안전과-10931	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)