문서번호	대기정책과-8126
결재일자	2018.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기환경전략단장	대기정책과장
김보람		최은정	06/22 代이병철
협조

2019년 서울시 자동기상관측시스템(AWS)

유지보수 계획

2018. 6.

2019년 서울시 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 계획

서울시에서 운영하는 자동기상관측망 및 관련 시스템을 안정적으로 운영하여 기상정보를 시민에게 제공하고 기후대기 정책의 기초자료로 활용하고자 함

1		추진근거

○ 도시기후관측망 이노베이션 추진계획(에너지정책담당관 ’08.7)

○ 대기질 정보 및 기상관측 관련 시스템 운영계획(기후환경본부장 방침 ’12.12)

2		추진개요

○ 사 업 명 : 2019년 서울시 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수

○ 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

○ 계약방법 : 수의계약

❖ [근거] 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령  제25조1항4호바목

서울시 자동기상관측시스템(AWS)은 기상자료 수집 특성상 연속적인 자료수집이 중요하며, 웹 기반의 서비스로 실시간 기상자료를 시민에게 제공하기에 시스템을 제작 설치 및 운영프로그램을 개발한 업체의 기술을 요함

○ 사업대상

구분	수량	상세내역
장비	26개소	자동기상관측망 장비 및 부대시설
응용소프트웨어	1식	자동기상관측시스템 홈페이지

○ 소요예산 : *******************************************

❖ 기후환경본부 대기정책과, 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 질소산화물 저감 및 대기오염감시, 자동기상관측시스템 운영, 일반운영비, 공공운영비, 사무관리비

3		과업내용

○ 일반사항

- 신속한 장애처리를 위한 24시간 비상연락체계 유지

- 유지보수 차량 및 예비부품 확보

○ 자동기상관측망 장비 및 부대시설 유지관리

- 정확한 기상관측을 위해 자동기상관측소에 2개월에 1회 이상 방문하여 정기점검 및 수시점검, 장애처리

❖ 관측항목 : 기온, 강수량, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조

❖ 관측주기 : 1분

- 관련 장비 이전 및 설치 시 지원

- 고장 기기 교체 및 수선

○ 자동기상관측시스템 홈페이지 유지관리

- 홈페이지의 정상적인 운영을 위해 월 1회 이상 방문하여 사전 예방 정기점검 및 장애처리 시 즉시 복구

- 홈페이지 기능개선 및 불편·오류사항 수정

- 외부시스템 연계 지원

❖ 기상청, 열린데이터장장, 하천관리전산시스템 등

- 웹취약점, 웹접근성, 웹호환성, 웹표준 위반사항 및 보안점검에 따른 지적‧보완 사항 수정

4		추진일정

○ 과업지시서 검토, 계약심사 요청	2018. 11월

○ 사업 발주 및 계약체결	2018. 12월

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.