모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 완료에 대한 회신

1. 관련근거

가. ㈜신해공영 신해 마곡2차 2018-0606(2018.6.19.)호 “마곡지구 C12-11, 12블럭 업무시설 및 근린생활시설 신축공사 차량 진출입로 상수도 소화전 이설 완료보고의 件”

나. ㈜KIB개발 K*********301호(2018.6.11.) “마곡지구 C12-11, 12블럭 업무시설 및 근린생활시설 신축공사 차량진출로 상수도 소화전 이설 승인 요청의 件”

2. 귀사에서 이설 완료하신(마곡지구 C12-11, 12블럭 신축공사 차량진출로 소화전)에 대하여, 검수한 결과를 다음과 같이 알리니 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상: 공소310038호 지상식 소화전(C12-11, 12 블럭 앞)

나. 검수기간: 2018. 6. 21.

다. 검수내용: 정상.  끝.

	강서소방서장
수신자	(주)신해공영,(주)KIB개발
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	06/22 이환종
협조자
시행	재난관리과-3752	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(7)